Broj  protokola: 2248/20

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA

- ADAPTACIJA VELIKOG STUDIJA (STUDIO A) -

- Otvoreni postupak javne nabavke -

Sadržaj:

OPŠTI PODACI .......................................................................................................................3

## (1.Podaci o ugovornom organu, 2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt, 3. Popis privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa, 4. Podaci o postupku javne nabavke)

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE ......................................................................4

## (5. Opis predmeta nabavke, 6. Podjela na lotove, 7. Količina predmeta nabavke, 8. Tehničke specifikacije, 9. Mjesto isporuke robe 10. Rok isporuke robe i izvršenja usluga)

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA .....................................................................4

11. Minimalni uslovi za kvalifikaciju ponuđača ........................................................................4

12. Ostali uslovi za kvalifikaciju ................................................................................................6

PODACI O PONUDI................................................................................................................8

13. Sadržaj ponude i način pripreme ponude .............................................................................8

14. Način dostavljanja ponude ...................................................................................................8

15. Odredbe koje se odnose na grupu ponuđača  .......................................................................9

16. Način dostavljanja dokumenata .........................................................................................10

17. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda ........................................................................10

18. Obrazac za cijenu ponude ..................................................................................................10

19. Način određivanja cijene ponude .......................................................................................10

20. Valuta ponude......................................................................................................................11

21. Kriterij za dodjelu ugovora ................................................................................................11

22. Jezik i pismo ponude...........................................................................................................11

23. Rok ponude ........................................................................................................................11

OSTALE INFORMACIJE.....................................................................................................12

24. Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda............................................................................12

25. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda .........................................................................12

26. Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora ......................................................................12

27. Provođenje e aukcije ..........................................................................................................12

OSTALI PODACI:..................................................................................................................13

28. Garancija za isporučenu robu .............................................................................................13

29. Podugovaranje ....................................................................................................................14

30. Rok za donošenje odluke o izboru .....................................................................................14

31. Rok, način i uslovi plaćanja izabranog ponuđača ..............................................................14

DODATNE INFORMACIJE ................................................................................................14

32. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije ....................................................14

33. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja................................15

34. Povjerljivost dokumenata privrednih subjekata .................................................................15

35. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda ................................................................................15

36. Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske ponuđene cijene ...16

37. Preferencijalni tretman domaćeg .......................................................................................17

38. Pouka o pravnom lijeku .....................................................................................................17

39. Garancija za ozbiljnost ponude ......................................................................................... 18

40. Garancija za uredno izvršenje ugovora.............................................................................. 18

41. Garancija za avansno plaćanje ...........................................................................................19

PRILOZI TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

# U ime JP Radio televizija Tuzlanskog kantona doo Tuzla, u daljem tekstu: Ugovorni organ, pozivamo Vas da dostavite ponudu u otvorenom postupku za dostavu ponuda za javnu nabavku. Procedura javne nabavke će se obaviti uskladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH» br. 39/14), u daljem tekstu: Zakon, podzakonskim aktima koji su na snazi i ovom tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: TD).

# OPŠTI   PODACI

## Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA

Adresa: Mije Keroševića 20, 75 000 Tuzla

Broj bankovnog računa: 132 100 030 608 00 16

IDB/JIB: 4209427030009

Telefon: 035 320 026

Faks:  035 320 007

Web adresa: www.rtvtk.ba

## Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba:  Butković Emina

Telefon: 035 320 026

e-mail: pravnik@rtvtk.ba

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i privrednih subjekata obavljati će se, u pisanom obliku, putem poštanske pošiljke, telefaksa, elektronske pošte/e-pošta, ili kombinacijom tih sredstava. Informacije u vezi sa postupkom javne nabavke, kao što su informacije vezane za uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije, mogu da se dobiju isključivo od nadležne/ih kontakt osobe/a ili službe/i u ugovornom organu zadužene za kontakt iz ove tačke. U suprotnom razmjena informacija nije valjana

## Popis privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa

Nema privrednih subjekata sa kojima na osnovu člana 52. stav 4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ ne može zaključivati ugovore.

## Podaci o postupku javne nabavke

- Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

- Procijenjena vrijednost javne nabavke: 230.000,00 KM (bez PDV-a)

- Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Nabavka roba

- Period na koji se zaključuje ugovor: 60 dana

- Rok i način plaćanja: Plaćanje se vrši 50 % avansno poslije potpisivanja Ugovora,

50% iznosa 14 dana poslije izvršenja ugovora (isporuke roba i izvršenog pregleda i prijema izvedenih radova od strane naručioca), pri čemu moraju biti ispoštovane sve stavke iz ugovora, na žiro račun Dobavljača.

- Da li je predviđeno provođenje e-aukcije: DA

# PODACI O PREDMETU NABAVKE

## Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka roba - robe potrebne za uređenje velikog studija (Studio A), (pripadajuće usluge i radove vezano za uređenje Velikog studija (Studio A)) navedene u tehničkim specifikacijama.

Oznaka i naziv iz JRJN:

32000000-3 – Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

| 32322000-6 - Multimedijska oprema |  |
| --- | --- |

## Podjela na lotove:  NE

Predmet nabavke nije podijeljen na LOT-ove.

## Količina predmeta nabavke

Predmet nabavke dat je u prilogu - Tehnička specifikacija.

## Tehničke specifikacije

Prilog - Tehnička specifikacija (Aneks VII)

## Mjesto isporuke robe

Mjesto isporuke robe je sjedište/zgrada ugovornog organa, na adresi: Mije Keroševića 20, 75000 Tuzla.

## Rok isporuke robe

Isporuka robe i pripadajuće izvršenje usluga i radova se vrši prema potrebama ugovornog organa, u skladu sa zaključenim ugovorom, najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja narudžbe ugovornog organa.

U slučaju kašnjenja isporuke, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet nabavke. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti

# USLOVI  ZA  KVALIFIKACIJU

## Minimalni uslovi za kvalifikaciju

  - Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

- U krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

- Nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnositi, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

- Je ispunio obaveze sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje  u kojoj je registrovan;

- Je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

11.2  U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti  izjavu, popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (notar ili nadležna općinska služba) koja je sastavni dio tenderske dokumentacije  (Aneks IV). Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana dostavljanja ponude.

Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač, a) do d) Zakona, propisan od strane Agencije za javne nabavke BiH, sastavni je dio ove TD (Aneks 4).

Ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostavi navedena Izjava, na način na koji je traženo.	Napominje se da ako ugovorni organ bude imao sumnje o postojanju okolnosti vezanih za ličnu sposobnost ponuđača, isti će se obratiti nadležnim organima s ciljem pribavljanja potrebnih informacija u predmetnom postupku.

11.3 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

11.4 Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

- Potvrdu/uvjerenje Suda Bosne i Hercegovine i suda prema sjedištu

kandidata/ponuđača, (ili uvjerenje nadležnog organa ukoliko ponuđač nije iz Bosne i Hercegovine) kojima dokazuje da protiv kandidata/ponuđača u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

- uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran ponuđač kojim se

potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

- potvrde/uvjerenje nadležne poreske uprave/institucija ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda/uvjerenje na osnovu koje se može utvrditi da je uredno izmirio obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

- Potvrde/uvjerenje nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Dokaze je potrebno dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

Uvjerenja koja je ponuđač dužan dostaviti ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostave ponude.

Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije.

Dokazi moraju sadržavati potvrdu da je ponuđač u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže TD. U protivnom, smatrat će se da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi izjavu i dokaze iz ovog člana ili ne dostavi na način tražen TD, bit će isključen iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju.

11.5 U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramiarne obaveze. Ukoliko  je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

## Ostali uslovi za kvalifikaciju

12.1

a) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

Uslovi:

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

Dokazi:

Rješenje o upisu u sudski registar ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili neki

drugi dokument kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.

Ponuđač je dužan dostaviti navedene dokaze uz ponudu u kopiji. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti navedene dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije u roku od 7 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove tačke TD ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.

b) Ekonomsko-finansijska sposobnost ponuđača:

Uslovi:

- Da je ponuđač solventan u posljednjih 6 (šest) mjeseci.

Dokazi:

- Ponuđač je kao dokaz ekonomsko-finansijske sposobnosti dužan dostaviti potvrdu

od najmanje jedne poslovne banke u kojoj ima otvoren račun da je isti bio solventan u posljednjih 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja potvrde. Dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana dostavljanja ponude.

c) Tehnička i profesionalna sposobnost – članovi 48. i 49. Zakona

c1). Uslovi:

- Da ponuđač ima uredno izvršena najmanje dva ugovora u posljednje dvije

poslovne godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od jedne godine, čiji je predmet isti ili sličan kao što je predmet javne nabavke (robe za adaptaciju, uređenje studijskih TV scenografija ili robe za slične namjene), čiji je iznos veći od 50.000,00 KM uključujući PDV.

Dokazi:

- Izjava o izvršenom ugovoru koji sačinjava sam ponuđač, na svom poslovnom

papiru/memorandumu i

- Potvrda koju daje druga ugovorna strana o uspješnoj realizaciji ugovora. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura;

Potvrda o uredno izvršenom ugovoru mora sadržavati sljedeće podatke:

a) naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata;

b) predmet ugovora;

c) vrijednost ugovora;

d) vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;

e) navode o uredno izvršenim ugovorima.

c2) Uslovi:

- Posjedovanje CE ili ROHS certifikata koji potvrđuju kvalitet tražene specifikacije

svih elektronskih komponenti (LED RGB moduli, DMX kontroleri, led trafoi).

Dokazi:

- CE ili ROHS certifikati koji potvrđuju kvalitet tražene specifikacije svih

elektronskih komponenti (LED RGB moduli, DMX kontroleri, led trafoi).

d) Dokazi pod tačkom 12.1. a) i b) dostavljaju se u običnoj kopiji.

e) Dokazi pod tačkom 12.1. c) dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

12.2 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke, odnosno  svaki član grupe za sebe dostavlja dokaze u jednoj zajedničkoj ponudi u smislu ispunjavanja uslova iz tačke 11. i 12. tenderske dokumentacije.

12.3 Grupa ponuđača koja želi učestvovati u ovom postupku javne nabavke, dužna je dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko ima pravo predstavljanja i ovlaštenja za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe za obaveze koje preuzima grupa ponuđača kao i odredbe na koji način će se vršiti plaćanje članovima grupe od strane ugovornih organa, korisnika zajedničke nabavke.

12.4 Ugovorni organ će diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, da se posebno značajni  nedostaci  ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora i koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

12.5 U slučaju da se u ponudi ne dostave dokumenti koji dokazuju ispunjavanje navedenih uslova za kvalifikaciju ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća u postupku javne nabavke.

# PODACI O PONUDI

## Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu pripremljene u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

13.1 Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

13.2 Ponuda mora sadržavati:

- Obrazac za ponudu sa obaveznim navođenjem datuma ponude, potpisom ovlaštenog lica ponuđača i pečatom;

- Obrazac za cijenu ponude;

- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama;

- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) i stav (4) Zakona o javnim nabavkama;

- Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama;

- Popunjen i potpisan nacrt ugovora;

- Popunjen sadržaj ponude;

- Sporazum o grupi ponuđača (ukoliko grupa ponuđača učestvuje u postupku javne nabavke)

- Dokaze o ličnoj, ekonomskoj, finansijskoj, tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti prema zahtjevima iz TD

- Potvrdu za preferencijalni tretman domaćeg (ukoliko ispunjava ovaj uvjet) (Potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH, Privrednih komora entiteta ili druge privredne komore koja je ovlaštena da izdaje potvrde za preferencijalni tretman u procesima javnih nabavki)

- Izjavu o podugovaranju

- Obrazac za povjerljive informacije

- Ugovor o zajedničkom nastupu u slučaju grupe ponuđača;

- Izjava grupe ponuđača - punomoć, o ovlaštenom predstavniku grupe ponuđača i ovlaštenim licima za komunikaciju i potpis ugovora

- Garancija za ozbiljnost ponude

## Način dostavljanja ponuda

14.1 Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

14.2 Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA

Adresa: Mije Keroševića 20, 75 000 Tuzla

PONUDA ZA NABAVKU ROBA ZA

ADAPTACIJU VELIKOG STUDIJA (STUDIO A)

Broj nabavke: Nabavka broj 2

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede naziv, adresu i mjesto ponuđača.

Isto se odnosi i ako ponudu dostavlja grupa popnuđača.

14.3 Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke BiH pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda uvezana odnosno ukoričena u knjigu ili ponuda, na neki drugi način, uvezana u cjelinu i uz to osigurana jamstvenikom čija su oba kraja na prvoj ili posljednjoj strani pričvršćena utisnutim žigom ili naljepnicom ovjerenom pečatom ponuđača a u svrhu izbjegavanja manipulisanja stranicama ponude. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

14.4 Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se priprema i dostavlja u skladu sa opisom iz tenderske dokumentacije vezano za garanciju za ozbiljnost ponude. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

14.5 Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno  udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. U slučaju da ponuđač primijeti da je načinio grešku prilikom pripreme ponude ista mora biti ispravljena na način da ispravljeni podaci moraju biti vidljivi, potvrđeni potpisom ponuđača i sa datumom izvršenja ispravke.

- Odredbe koje se odnose na grupu ponuđača

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača u obrascu za ponudu moraju se navesti podaci o svakom članu grupe ponuđača kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora.

U slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu kao i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Isti moraju biti potpisani i ovjereni od strane svih privrednih subjekata koji čine grupu ponuđača.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze

## 16. Način dostavljanja dokumenata

Ponuđač je obavezan dostaviti jedan original i jednu kopiju ponude. Kopija se dostavlja zajedno s originalnom ponudom. Ponude se jasno naznačavaju na sljedeći način: »original« i »kopija« ponude. U slučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

## 17. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Nije dopušteno dostavljanje alternativnih ponuda.

## 18. Obrazac za cijenu ponude

18.1 Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude – Anex 3, u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

18.2  Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

## 19. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude – Anex 3.

Cijena ponude je nepromjenjiva.

Obzirom da se planira završetak postupka nabavke zakazivanjem i provođenjem e-aukcije cijenu će biti moguće mijenjati tokom trajanja e-aukcije.

Nakon provođenja i završetka e-aukcije cijene neće biti moguće mijenjati odnosno cijene će biti nepromjenjive. U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a).

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, a naročito:

a) sve carinske obaveze, špediterske usluge i ostale troškove vezano za uvoz i stavljanje u promet

b) cijenu prijevoza;

c) osiguranje;

d) cijenu popratnih (dodatnih) usluga;

e) drugi troškovi vezani za isporuku roba; odnosno ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrascu za cijenu ponude.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za ponudu, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00 ili uopšte ne upisuje iznos.

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom.

Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

Ponuđači sa sjedištem izvan BiH su dužni u svojoj ponudi navesti podatke (naziv i sjedište) za poreskog punomoćnika sa sjedištem u BiH kojeg će angažovati u koliko njihova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, a kojeg angažuju na teret svojih troškova. Navedeni punomoćnik je u obavezi izvršiti uplatu PDV-a Upravi za indirektno oporezivanje.

Članom 60. Zakona o porezu na dodanu vrijednost predviđeno je da obveznik koji nema sjedište u BiH, a koji vrši promet dobara i usluga u BiH, registruje se kod poreskog punomoćnika koji ima sjedište u BiH. Obveznik i punomoćnik su solidarno i pojedinačno odgovorni za porez koji se obračunava u skladu s ovim Zakonom.

Prava i obveze koje imaju obveznici u BiH, uskladu sa ovim Zakonom, odnose se i na punomoćnika. Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu ponude ili obrascu za ponudu smatrati će se da nije ponuđen.

## 20. Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

## 21. Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je:

Najniža cijena – Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu u skladu sa odrebama ove tenderske dokumentacije i u skladu sa obrascem za cijenu ponude

## 22. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Dokumentacija može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju se obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen za dijelove dokumentacije iz kojih će se vršiti ocjena kvalifikovanosti ponuđača i prihvatljivosti ponude.

## 23. Rok važenja ponude

23.1 Ponuđač se obavezuje da naznači period važenja ponude računajući od isteka roka za podnošenje ponude. Zahtjevani period važenja ponude je 120 dana.  Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja smatra se da ponuda važi za period naveden u tenderskoj dokumentaciji, odnosno 120 dana od isteka roka za dostavu ponude

23.2 U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

23.3 Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, ili ne pristane produžiti rok važenja ponude ili ne osigura produženje garancije za ozbiljnost ponude (ukoliko je tražena), smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude i dužan je osigurati produženje garancije za ozbiljnost ponude, ukoliko je garancija za ozbiljnost ponude tražena tenderskom dokumentacijom. Ponuda se ne smije mijenjati u periodu produženja važenja ponude

# OSTALE INFORMACIJE

## 24. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponude se dostavljaju na adresu:

JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA

Mije Keroševića 20, 75 000 Tuzla

Ponude se primaju do 21.08.2020. godine do 10,00 sati.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

## 25. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se izvršiti u prostorijama:

JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA,

Mije Keroševića 20, 75 000 Tuzla

Datum otvaranja ponuda: 21.08.2019. godine u 12,00  sati.

Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji za nabavku roba dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći, ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

## 26. Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora.

27. Provođenje E-aukcije

Ugovorni organ će nakon prijema, otvaranja i analize ponuda provesti e-aukciju u skladu sa sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Sl.list BiH broj 66/16 od 06.09.2016. godine).

E-aukcija se provodi putem sistema eNabavka na web stranici www.ejn.gov.ba.

Procedura provođenja e-aukcija je sljedeća:

1. Ugovorni organ nakon analize dostavljenih ponuda u sistem e-nabavka unosi ponude svih kvalifikovanih ponuđača sa prihvatljivom ponudom i zakazuje e-aukciju u tačno određeno vrijeme.

2. Za zakazivanje i početak e-aukcije referentno je vrijeme u sistemu e-nabavke;

3. Sistem eNabavke obavještava sve ponuđače koji imaju pravo da učestvuju u e-aukcijio datumu i vremenu početka e-aukcije te ostalim podacima bitnim za e-aukciju;

4. Ugovorni organ nije obavezan da na bilo koji drugi način obavještava učesnike e-aukcije o datumu i vremenu početka e-aukcije tako da su učesnici u postupku javne nabavke dužni redovno se prijavljivati u sistem e-nabavke na stranici www.ejn.gov.ba kako bi provjerili dostavljena obavještenja od strane sistema e-nabavke.

5. E-aukcija traje minimalno 10 do maksimalno 30 minuta u zavisnosti od odluke Ugovornog organa. Istekom predviđenog trajanja e-aukcija se završava. E-aukcija se automatski produžava za dvije minute, ukoliko se podnese nova cijena ili vrijednost u posljednje dvije minute trajanja e-aukcije. Ukoliko u posljednje dvije minute trajanja e-aukcije ne bude podnesena nova cijena ili vrijednost, e-aukcija s završava istekom te dvije minute.

6. U toku trajanja e-aukcije učesnicima e-aukcije su u svakom momentu trajanja e aukcije vidljivi slijedeći podaci:

a. trenutna rang lista, bez otkrivanja identiteta ponuđača koji su učesnici e-aukcije;

b. cijene svih ponuda, u slučaju kriterija najniža cijena;

c. ukupan broj bodova svih ponuda, u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda;

d. ponude koje su umanjene za preferencijalni faktor;

e. vrijeme koje je ostalo do završetka e-aukcije;

f. raspon u kojem je moguće snižavati cijenu.

7. U toku trajanja e-aukcije ponuđači mogu korigirati svoju ponudu, na način koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, ili cijena i novih (poboljšanih) vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda, kako bi osigurali bolju poziciju u postupku rangiranja ponuda.

8. Sistem e-Nabavke šalje obavještenje o završenoj e-aukciji;

9. Ugovorni organ po završetku e-aukcije, u skladu sa članom 70. Zakona donosi odluku o izboru ili poništenju postupka javne nabavke i obavještava ponuđače u skladu sa članom 71. Zakona.

Ugovorni organ ima pravo izvršiti izmjenu vremena početka i dužinu trajanja e-aukcije sve do momenta početka e-aukcije o čemu će svi učesnici u e-aukciji biti obaviješteni putem sistema eNabavka. U slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je nadležna Agencija za javne nabavke BiH (u daljem tekstu: Agencija), a usljed kojih dođe do nemogućnosti početka zakazane e-aukcije ili prekida započete e-aukcije, Agencija ponovo zakazuje e-aukciju.U slučaju problema koji su se desili u okruženju za koje su odgovorni učesnici u e aukciji, a usljed kojih je došlo do nemogućnosti učestvovanja u e-aukciji, Agencija ne zakazuje ponovo e-aukciju.

# OSTALI PODACI

## 28. Garancija za isporučenu robu

Ugovorni organ zahtijeva garanciju za isporučenu robu. Dužina trajanja garancije za isporučenu robu koju je dobavljač dužan osigurati:

      - Garancija na sve elektronske dijelove scenografije (RGB LED rasvjeta, trafo napojne jedinice, DMX kontroleri, studijska rasvjeta, LED TV uređaji) 36 mjeseci.

      - Garancija na ostale dijelove scenografije 60 mjeseci računajući od dana isporuke opreme ili garancija koju daje proizvođač opreme računajući od dana uredne isporuke opreme.

29. Podugovaranje

29.1. Ponuđač koji namjerava podugovarati, dužan je uz ponudu dostaviti Izjavu ovjerenu od

strane ponuđača da namjerava dio ugovora (opisno ili procentualno) podugovaranjem

prenijeti na treće strane. Ponuđač u ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali ne smije sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez predhodnog pismenog odobrenja ugovornog organa. U vezi sa navedenim elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopćavaju ugovornom organu blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Prilikom dostave obavještenja o identitetu podugovarača i elementima podugovora ponuđač je dužan dostaviti dokaze da podugovarač ispunjava uslove u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama BiH

29.2. Nakon što ugovorni organ odobri podugovaranje, ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti ugovornom organu podugovor zaključen s podugovaračem, koji kao obavezne elemente mora sadržavati sljedeće:

a) robe ili usluge koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač,

b) predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok,

c) podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

29.3. Plaćanje podugovaraču će vršiti glavni dobavljač.

29.4. U slučaju podugovaranja, dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za uredno izvršavanje odnosno realizaciju ugovora.

## 30. Rok za donošenje odluke o izboru

30.1 Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

30.2 Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno.

## 31. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

31.1 Plaćanje se vrši 50 % avansno poslije potpisivanja Ugovora, 50% iznosa 14 dana poslije izvršenja ugovora (isporuke roba i izvršenog pregleda i prijema od strane naručioca), pri čemu moraju biti ispoštovane sve stavke iz ugovora, na žiro račun Dobavljača.

31.2 Na isti način će se vršiti plaćanje i članovima grupe ponuđača.

# DODATNE INFORMACIJE

## 32. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

32.1 Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

32.2 Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:

Na Portalu javnih nabavki: www.ejn.gov.ba.

Ukoliko ponuđač koji dostavlja ponudu dođe u posjed tenderske dokumentacije na bilo koji drugi način osim da istu lično preuzme sa portala javnih nabavki i dostavi ponudu, ponuda tog ponuđača neće biti uzeta u razmatranje i ista će biti odbačena.

## 33. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

33.1 Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmijeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavijestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumentaciju.

33.2 U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, produžiće se rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

33.3 Ponuđači mogu u pisanoj formi tražiti od ugovornog organa pojašnjenja tenderske dokumentacije. Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi i isti učiniti dostupnim svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju objavom u sistemu ‘’e-nabavke’’, na Portalu javnih nabavki, u roku od tri dana, a najkasnije pet dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

34. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

34.1 Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedene podatke smatra se da nema povjerljivih informacija

34.2 Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

- predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

- dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).

## 35. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

35.1 Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 13. tenderske dokumentacije, i to:

JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA

Mije Keroševića 20, 75 000 Tuzla,

PONUDA ZA NABAVKU ROBA ZA ADAPTACIJU VELIKOG STUDIJA

(STUDIO A)

Broj nabavke: Nabavka broj 2

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede naziv, adresu i mjesto ponuđača.

Isto se odnosi i ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača.

35.2 Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

35.3 Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

## 36. Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske ponuđene cijene

36.1 Ugovorni organ će izvršiti provjeru računske ispravnosti ponude. Ugovorni organ će ispraviti računske pogreške u obrascu za cijenu ponude i obrascu ponude, te uputiti zahtjev ponuđaču za prihvatanje ispravke računske pogreške i naznačiti koji dio ponude je ispravljen kao i novu cijenu ponude koja je proizašla nakon ispravke. Odgovor ponuđača na zahtjev za prihvatanje ispravke je sastavni dio zapisnika o ocjeni ponude. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu se vraća ponuđaču.

36.2 U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

36.3 Ugovorni organ obavezno od ponuđača traži objašnjenje cijene ponude koju smatra neprirodno niskom ako su ispunjeni slijedeći uslovi:

a) cijena ponude je za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ukoliko su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

b) cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude

pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Ugovorni organ može od ponuđača zatražiti pojašnjenje cijene ponude ako smatra da je ona neprirodno niska i iz drugih razloga osim gore navedenih. Ponuđač je dužan pismeno dostaviti detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge ponuđene cijene, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu. Pojašnjenje može sadržavati objašnjenja koja se na primjeren način mogu odnositi na:

a) ekonomičnost proizvodnog procesa, pruženih usluga ili građevinske metode;

b) izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponuđač ima za dostavu robe ili usluga ili za izvođenje radova;

c) originalnost robe, usluga ili radova koje je ponuđač ponudio;

d) usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na radnu zaštitu i uslove rada na mjestu gdje se isporučuje roba, pruža usluga ili izvodi rad;

e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć.

36.4 Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavijestiti ponuđača u pismenoj formi.

36.5 U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazložnje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti pružiti uslugu po toj cijeni, Ugovorni organ takvu ponudu može odbiti.

## 37. Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (Sl.glasnik BiH br. 2/20 od 16.06.2020. godine).

Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda. Prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 30% .

Domaće ponude su ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koje su registrirane u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine.

Preferencijalni tretman za ponuđače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Srednjeeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivaće se skladu sa odredbama tog sporazuma. Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koje su registrirane u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz država potpisnica CEFTE.

Domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koje su registrirane u skladu sa zakonima udržavama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje je registrirano u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine.

Kao dokaz o ispunjavanju preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđač je dužan dostaviti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

- Potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH, Privrednih komora entiteta ili druge privredne Komore koja ima ovlaštenje da izdaje potvrde za preferencijalni tretman u procesima javnih nabavki, da ponuđač ima sjedište u BiH te da je osnovan u skladu sa zakonima BiH i da je najmanje 50 % ukupne vrijednosti roba koje se nude u ponudi ponuđača porijeklom iz BiH.

Potvrda mora glasiti na ime ponuđača koji dostavlja ponudu i na konkretan postupak nabavke odnosno na postupak nabavke robe za adaptaciju velikog studija (Studio A) na osnovu ove tenderske dokumentacije.

Lična izjava ponuđača da uživa preferencijalni tretman domaćeg neće se smatrati kao validan dokaz.

Ukoliko ponuđač ne dostavi traženi dokaz o preferencijalnom tretmanu domaćeg njegova ponuda neće biti odbijena ali neće uživati preferencijalni tretman domaćeg.

## 38. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumntacije. Ponuđač je dužan dostaviti žalbu ugovornom organu najmanje u tri primjerka

Ugovorni organ dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja žalbe utvrditi blagovremenost, dopuštenost i da li je žalba izjavljena od ovlaštenog lica.

Ako Ugovorni organ utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica, odbacit će je zaključkom. Protiv ovog zaključka žalilac ima mogućnost podnošenja žalbe Uredu za razmatranje žalbe (u nastavku: URŽ) i to u roku od 10 (deset) dana od dana prijema zaključka.

Ako je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica, Ugovorni organ, razmatrajući žalbu, može utvrditi da je ona djelimično ili u cijelosti osnovana i svojim rješenjem ispraviti radnju, preduzeti činjenje ili može postojeću odluku ili rješenje staviti van snage izamijeniti je drugom odlukom ili rješenjem, ili poništiti postupak javne nabavke, te o tome obavijestiti učesnike u postupku javne nabavke na način određen Zakonom, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema žalbe. Protiv ovog rješenja Ugovornog organa, može se izjaviti žalba URŽ-u,putem Ugovornog organa, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja.

Ako Ugovorni organ postupajući po žalbi utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica, ali je neosnovana, dužan je u roku od 5 (pet) dana od datuma zaprimanja žalbu proslijediti URŽ-u, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijomu vezi s postupkom protiv kojeg je izjavljena žalba.

Rokovi izjavljivanja žalbe Ugovornom organu su definisani u članu 101. Zakona.

Žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u skladu sa članom 108.Zakona.

39. Garancija za ozbiljnost ponude

39.1 Ponuđači koji učestvuju u postupku javne nabavke dužni su da uz ponudu dostave originalnu bezuvjetnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude.

Iznos tražene garancije za ozbiljnost ponude je 1,5% procijenjene vrijednosti ili u slučaju stranog ponuđača protivvrijednost u EUR obračunata po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan izdavanja garancije i sa rokom važnosti, period važenja ponude plus trideset (30) dana.

39.2 Garancija za ozbiljnost ponude se ne smije bušiti radi ulaganja u ponudu niti oštećivati na bilo koji način. Iz prethodno navedenog razloga, garanciju je potrebno uložiti u PVC košuljicu ("U" fascikla, plastična folija), na košuljici naznačiti broj stranice/lista ponude, na način na koji se naznačava broj stranice/lista u cijeloj ponudi, i istu zatvoriti naljepnicom sa pečatom ponuđača ili zatvoriti jemstvenikom, s tim da se na mjesto vezivanja jemstvenika zalijepi naljepnica sa pečatom ponuđača. Ovako pripremljenu PVC košuljicu sa umetnutom garancijom za ozbiljnost ponude, uvezati u ponudu kao i ostale listove ponude. Garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja u formi datoj u Aneksu XI. tenderske dokumentacije.

39.3 Ukoliko svi gore navedeni uslovi za dostavljanje garancije ne budu ispunjeni, ponuda će biti odbijena.

39.4 Ukoliko garanciju za ozbiljnost ponude dostavlja grupa ponuđača, garanciju za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan član grupe, više članova grupe ili svi članovi grupe. U ovom slučaju, garancija se dostavlja u traženom iznosu zbirno, bez obzira da li je dostavlja jedan član, više ili svi članovi grupe ponuđača.

39.5 Postupanje sa garancijom za ozbiljnost ponude vršit će se u skladu sa odredbama Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora.

40. Garancija za uredno izvršenje ugovora

40.1 Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji dužan je u roku od petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora dostaviti Ugovornom organu bezuslovnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10% (deset procenata) od ukupne vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus šezdeset (60) dana.

Ponuđač prihvata obavezu dostavljanja garancije za uredno izvršenje ugovora, potpisivanjem Izjave ponuđača u Obrascu za ponudu – Aneks II tenderske dokumentacije,

40.2 Garancija za uredno izvršenje ugovora će biti nominovana u valuti Ugovora i mora biti dostavljena u formi datoj u  Aneksu XII tenderske dokumentacije.

40.3 Iznos garantnog depozita će biti plativ Ugovornom organu kao kompenzacija za bilo koji gubitak koji bi bio prouzrokovan ako Dobavljač ne uspije da izvrši svoje ugovorene obaveze.

40.4 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za uredno izvršenje ugovora vršiće se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora, odnosno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

41. Garancija za avansno plaćanje

41.1 Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji se obavezuje da odmah po potpisivanju Ugovora, a prije uplate avansa, dostavi Ugovornom organu bankarsku garanciju na iznos ugovorenog avansa kao garanciju za povrat avansnog plaćanja, sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus šezdeset (60) dana.

42.2 Garancija za avansno plaćanje će biti nominovana u valuti Ugovora i mora biti dostavljena u formi datoj u Aneksu XIII tenderske dokumentacije.

V.D. Direktor

Kasim Softić

# PRILOZI/ANEKSI:

# Sadržaj ponude - Anex 1

# Obrazac za ponudu sa ovlašćenjem za zastupanje i učešće na javnom otvaranju ponuda - Anex II

# Obrazac za cijenu ponude – Anex III

# Izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama - Anex IV

# Izjava iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama - Anex V

# Izjava iz člana 52. Zakona - Anex VI

# Tehnička specifikacija robe – Anex VII

# Nacrt ugovora – Anex VIII

IX.		Obrazac za povjerljive informacije - Anex IX

- Izjava o podugovaranju - Anex X

- Garancija za ozbiljnost ponude - Anex XI

- Garancija za uredno izvršenje ugovora - Anex XII

- Garancija za avansno plaćanje - Anex XIII

- Slika/šema projekta - Anex XIV

# ANEX I: 

SADRŽAJ PONUDE

Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do ___, i to:

1._________________________

2._________________________

3._________________________

4._________________________

5._________________________

6._________________________

7._________________________

8._________________________

9._________________________

10.________________________

11.________________________

12.________________________

13.________________________

14.________________________

15.________________________

16.________________________

17.________________________

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

____________________________

Mjesto i datum ______________________

# ANEX II: 
OBRAZAC ZA PONUDU

Broj nabavke: Nabavka broj 2

Broj obavještenja sa Portala JN: _________________

UGOVORNI ORGAN:

JP RTV TK DOO TUZLA

Mije Keroševića 20

75000 Tuzla

PONUĐAČ:

Naziv ponuđača:______________________

ID ponuđača:_________________________

Adresa ponuđača:______________________

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. KONTAKT OSOBA

| Ime i prezime |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| E-mail |  |

IZJAVA PONUĐAČA

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci ________________________, dana ______________, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: ______________________________ (broj nabavke), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je __________________________________ KM.

Popust koji dajemo na cijenu ponude je _________________________________KM.

Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je __________________________KM.

PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) _________________________KM.

Ukupna cijena za ugovor je _________________ KM.

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude.

4. Prefercijalni tretman domaćeg:

U vezi s vašim zahtjevom koji se odnosi na ispunjavanje uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću dajemo izjavu (zaokružiti pod a. ili pod b.):

a. Naša ponuda ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

b. Naša ponuda ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

ZAOKRUŽITI ŠTA PONUĐAČ ISPUNJAVA

NAPOMENA:Ponuda ponuđača koji ne uživa preferencijalni tretman domaćeg bit će tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana ako ispunjave sve druge uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji.

*Ukoliko ponuđač ne zaokruži ni jednu od ponuđenih opcija ponuda će mu biti tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana.

* U slučaju da ponuđač uživa preferencijalni tretman domaćeg, obavezan je uz Izjavu dostaviti dokument odnosno uvjerenje od strane Vanjskotrgovinske komore BiH, Privrednih komora entiteta ili druge privredne Komore koja ima ovlaštenje da izdaje potvrde za preferencijalni tretman u procesima javnih nabavki, da ponuđač ima sjedište u BiH te da je osnovan u skladu sa zakonima BiH i da je najmanje 50 % ukupne vrijednosti roba koje se nude u ponudi ponuđača porijeklom iz BiH.

5. Ova ponuda važi ________ dana (upisati broj dana) računajući od isteka roka za prijem ponuda.

6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se dostaviti dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova za koje smo priložili izjave, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ime i prezime osobe koja je ovlašćena da predstavlja ponuđača (.............................................)

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

____________________________

Mjesto i datum ______________________

# ANEX III: 
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

# Naziv ponuđača  ______________________

| Prema tehničkoj specifikaciji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/B | Naziv artikla | JM | Količina | Cijena bez PDV-a po JM | Ukupna vrijednost |
| 1. | VIDEO ZIDOVI 2X2 (2KOM) I 3X3 (3KOM) |  |  |  |  |
| 1.1 | 55'' LED TV uređaj | kom | 18 |  |  |
| 1.2 | Nosač za video zid 55 In-Out | kom | 9 |  |  |
| 1.3 | Nosač 2x2 QuickWall | kom | 2 |  |  |
| 1.4 | OPS SDI 1,5GHz | kom | 3 |  |  |
| 1.5 | Montaža | kom | 17 |  |  |
| 2. | STUDIJSKA LED RASVJETA |  |  |  |  |
| 2.1 | 60W Portable Bi-color SMD Panel LED Light | kom | 11 |  |  |
| 2.2 | 90W Portable Bi-color SMD Panel LED Light | kom | 8 |  |  |
| 2.3 | AES/EBU Digital IF-Cable, black, 5mm | kom | 100 |  |  |
| 2.4 | XLR priključnica 5-pin, “muška”, na kabl | kom | 22 |  |  |
| 2.5 | XLR priključnica 5-pin, “ženska”, na kabl | kom | 22 |  |  |
| 2.6 | Split 6X DMX Splitter | kom | 1 |  |  |
| 2.7 | Mikseta 200+ Series 24/48 Channel Lighting Control | kom | 1 |  |  |
| 3. | BLENDA |  |  |  |  |
| 3.1 | Pozadina UV print na scenografskom platnu 'Dnevnik' – 750 x 280 cm | kom | 1 |  |  |
| 3.2 | Pozadina UV print na scenografskom platnu 'Dnevna emisija' – 1200 x 280 cm | kom | 1 |  |  |
| 3.3 | Cokl u donjem dijelu pozadine 'Dnevnik' | kom | 1 |  |  |
| 3.4 | Cokl u donjem dijelu pozadine 'Dnevna emisija' | kom | 1 |  |  |
| 3.5 | Friz u gornjem dijelu pozadine 'Dnevnik' | kom | 1 |  |  |
| 3.6 | Friz u gornjem dijelu pozadine 'Dnevna emisija' | kom | 1 |  |  |
| 3.7 | Ukrasni stubovi | kom | 2 |  |  |
| 4. | PODIJUM |  |  |  |  |
| 4.1 | Podijum 'Dnevnik' | kom | 1 |  |  |
| 4.2 | Podijum 'Dnevna emisija' | kom | 1 |  |  |
| 5. | STOLOVI |  |  |  |  |
| 5.1 | Stol 'Dnevnik' | kom | 1 |  |  |
| 5.2 | Stol 'Dnevna emisija' | kom | 1 |  |  |
| 5.3 | Visoki stol | kom | 1 |  |  |
| 6. | SOFA | kom | 1 |  |  |
| Ukupna cijena bez PDV-a |  |  |  |  |  |
| Popust |  |  |  |  |  |
| Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a |  |  |  |  |  |

Potpis dobavljača: _____________________________

  - Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

  - Cijena ponude se iskazuje bez PDV- i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

  - U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

  - Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

  - Cijene za vrijeme trajanja ugovora ostaju nepromjenjene.

  - Ukupna vrijednost ponude iz ovog obrasca dobavljača upisuje se u obrazac za dostavljanje ponude- izjava dobavljača i ista će biti pročitana na otvaranju ponude i unesena u zapisnik sa otvaranja ponude koji će biti dostavljen svim dobavljačima koji dostave ponudu.

  - Rok isporuke robe: do 60 dana od dana zaprimanja narudžbe ugovornog organa.

  - Način i uslovi plaćanja: Plaćanje se vrši 50 % avansno poslije potpisivanja Ugovora, 50% iznosa 14 dana poslije izvršenja ugovora (isporuke roba i izvršenog pregleda i prijema izvedenih radova od strane naručioca), pri čemu moraju biti ispoštovane sve stavke iz ugovora, na žiro račun Dobavljača.

______________________

Potpis ponuđača

# ANEX IV:
IZJAVA O  ISPUNJENOSTI  USLOVA IZ ČLANA 45.

STAV (1) TAČAKA OD A) DO D) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH („SLUŽBENI GLASNIK BIH“ BROJ: 39/14)

Ja, niže potpisani_______________________________________ (Ime i prezime),  sa ličnom kartom broj:   ______________________ izdatom od _____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________ (Naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____________________ čije sjedište se nalazi u _________________________ ( Grad/općina), na adresi  _________________ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke, otvoreni postupak za nabavku ____________________________, koji provodi JP RTV TK za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci  broj: ________________________ ,  a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

I Z J A V LJ U J E M

Kandidat/ponuđač _____________________________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;

c) Propustio ispuniti obavezu s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

d) Propustio ispuniti obaveze u vezi plaćanja direktnih i indirektnih poreza u skladu sa propisima u BiH ili zemlji registracije.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. Stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. Stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne ispravke, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000.00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnosti podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao: ___________________________           Potpis i pečat nadležnog organa

________________________________ 		       ________________________

( Mjesto i datum davanja izjave)

# ANEX V: 
IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 47.

STAV (1) TAČKA  A) I (4) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH ( „SLUŽBENI GLASNIK BIH“ BROJ:39/14)

Ja, nižepotpisani___________________________________ (Ime i prezime),  sa ličnom kartom broj: ___________________ izdatom od __________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____________________________________(Naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _________________________ čije sjedište se nalazi u _________________________________ ( Grad/općina), na adresi  _________________ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke, otvireni postupak za nabavku ____________________________, koji provodi JP RTV TK za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci  broj: ________________________ , a u skladu sa članom 47. statovima (1)  i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja ponuđač_________________________ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Stav (1) tačka  a)  su identični sa orginalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke a)  na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3)   tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjiga ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH , te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska ili finansijska sposobnos iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koje su predviđene novčane kazne od 1.000 do 10.000 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200 KM do 2.000 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao: ___________________________

Potpis i pečat ponuđača

_____________________________________

(Mjesto i datum davanja izjave)

___________________________

# ANEX VI:
 
PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani___________________________________ (Ime i prezime),  sa ličnom kartom broj: ___________________ izdatom od __________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____________________________________(Naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _________________________ čije sjedište se nalazi u _________________________________ ( Grad/općina), na adresi  _________________ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke otvoreni postupak za nabavku __________________________, koji provodi JP RTV TK za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: ________________________  ________________________ , a u skladu sa članom 52. Stav  (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1.Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.

2.Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.

3.Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja ili se suzdržava od obavljanja radnji koje ne treba izvršiti.

4.Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

5.Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovoronosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i drugih odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao :_________________________

Potpis i pečat nadležnog organa

___________________________________

(Mjesto i datum davanja izjave)

_____________________

ANEX VII

Tehnička specifikacija

Napomena:

Aneks XIV sadrži šematski prikaz roba koje su opisane tehničkom specifikacijom.

| br. poz. | Naziv pozicije | JM | količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIDEO ZIDOVI 2X2 (2KOM) I 3X3 (3KOM) |  |  |
| 1.1 | Veličina i tip ekrana: 55'' | kom | 18 |
|  | Veličina i tip ekrana: 55” IPS direct LED pozadinsko osvjetljenje Osvjetljenje minimalno: 500cd/m2 Rezolucija minimalno: 1920 x 1080 @ 60Hz Statički kontrast: veći od: 1700:1 Brzina odziva: 8ms Anti refleks („Haze Level”) minimalno: 28% Certifikovan za rad 24h/7, neprestano: Obavezno Ulazi video 1x VGA 1x RCA 1x DVI-D (HDCP) 2x Display Port (HDCP) 2x HDMI (HDCP) 1x OPS Slot Izlazi video 1x DisplayPort 1x HDMI Ulaz audio / Izlaz audio 2x 3,5mm jack / 1x 3,5mm jack Kontektori za sisteme upravljanja Minimalno: 2x RJ-45 (in/out), Minimalno: 1 x RS232, Drugi konektori Minimalno : 5x USB od kojih najmanje jedan za napajanje externih uredjaja 5V/2A, 1 x microSD card slot, Mogućnost integracije dodatnih uređaja po OPS standardu Obavezno Da se u ponudi istog prozivođača nalaze i dodatni uređaji za funkcionalno proširenje po OPS standardu: Obavezno Windows based Hardware, Android based Hardware, HD SDI & HDBaseT OPS moduli Ugrađeni MediaPlayer sa podrškom za sljedeće formate datoteka : JPG, PNG, MP4, MOV, FLV, MPG, WMV, MP3, WAV Obavezno Mogućnost upravljanja parametrima monitora – bezkontaktno Obavezno, Očitavanje/Upisivanje parametara po „NFC” protokolu Širina spoja dva monitora: Maksimalno: 3,5mm Garancija: Minimalno 3 godine Nophodne Funkcionalne karakteristike • Integrisani interni video image procesor povezan sa RGB senzorom integrisanim u panelu, sposoban da podešava nivo osvjetljenja, i sa njom povezanom temperaturu boja, kao i sa mogucnošću da u realnom vremenu održava uniformnost pozadinskog osvjetljenja • Mogućnost programiranja interne „LUT” tabele monitora sa minimalno 12bit po svakom RGB kanalu, i mogućnost da se podešavanja snime u 5 posebnih memorijskih banaka (za kasniji izbor određenog podešavanja) • Kalibracja monitora povezivanjem senzora direktno sa USB priključka monitora, kao i mogućnost samo kalibracije kroz ugrađnjeni senzor • Fabrički kalibrisani parametri: Gama, Intenzitet, RGB, Uniformnost, Bijela tačka (white point) • Mogućnost kreiranja videowall-a kroz dva nezavisna „loop throught signala” DisplayPort i HDMI • Temperaturni senzori sa mogućnošću da se programira trenutak reakcije/event i akcija kao odziv na događaj • Programiranje operativnog radnog vremena uređaja, kao mogućnost podešavanja „picture mode” u zavisnosti od vremena ili dana u nedjelji • HDMI koji podrzava UHD signal na 60Hz • Automatsko generisanje i slanje hitnog mail-a u slučajevima programiranim unutar monitora |  |  |
| 1.2 | Nosač za video zid 55 In-Out | kom | 9 |
| 1.3 | Nosač 2x2 QuickWall | kom | 2 |
| 1.4 | OPS SDI 1,5GHz | kom | 3 |
| 1.5 | Montaža | kom | 17 |
|  | Obrazloženje |  |  |
|  | Video zidovi formirani od LED TV uređaja dijagonalne veličine ekrana 55''. Formirani su u 3 grupe od čega 2 grupe po 4 uređaja koji formiraju video zid 2x2kom i jednu grupu od 9 uređaja koja formira video zid 3x3kom. Montirani su preko nosača na osnovnu čeličnu podkonstrukciju, spojeni u grupne cjeline odgovarajućim kablovima te na osnovnu kontrolnu jedinicu u režiju studija. |  |  |
| 2 | STUDIJSKA LED RASVJETA |  |  |
| 2.1 | 60W Portable Bi-color SMD Panel LED Light | kom | 11 |
| 2.2 | 90W Portable Bi-color SMD Panel LED Light | kom | 8 |
| 2.3 | AES/EBU Digital IF-Cable, black, 5mm | kom | 100 |
| 2.4 | XLR priključnica 5-pin, “muška”, na kabl | kom | 22 |
| 2.5 | XLR priključnica 5-pin, “ženska”, na kabl | kom | 22 |
| 2.6 | Split 6X DMX Splitter | kom | 1 |
| 2.7 | Mikseta 200+ Series 24/48 Channel Lighting Control | kom | 1 |
|  | Obrazloženje |  |  |
|  | Ukupan broj rasvjetnih tijela 19, od čega 11 kom 60W i 8 kom 90W. Rasvjeta je montirana na stropnu konstrukciju, povezana i kontrolisana miksetom. |  |  |
| 3 | BLENDA |  |  |
|  | Izrada osnovne metalne konstrukcije, cijevi 40x40, 30x20 i 20x20mm, izrada nosača za TV zidove ,rađeni od celicnih cijevi 50x50mm. Sve fiksirano za pod i zid. Nosači međusobno povezani razuporama. UV print na scenografijskom poliester platnu (BackLight) 200gr/m2, dupli prolaz štampe radi inetnziteta boje, zadnje prosvjetljenje, fiksiran aluminijskim profilima u gornjoj i donjoj zoni. Visina platna 280cm, dužina 19,5m. Obracun po m2. Ukupno 54,6 m2 LED RGB moduli, stepen zaštite IP 65, 1W po kom, obavezno sa sočivom, ugao disperzije 150 stepeni, montirani na table Forex-a 5mm a cca 4000 kom. U cijenu uključen potreban broj trafo napojnih jedinica garancije na rad najmanje 36 mjeseci kao i dmx kontrolera, te ostali elektro radovi. Kom 1 |  |  |
| 3.1 | Pozadina UV print na scenografskom platnu 'Dnevnik' – 750 x 280 cm | kom | 1 |
|  | Obrazloženje Pozadina se štampa UV tehnologijom, dvostrukim prelazom na scenografskom platnu težine 230 gr/m2 dimenzije 750x280 cm. Pozadinu nosi konstrukcija od cijevi 40x40mm + 20x20mm na kojima su montirani aluminijski profili koji nose scenografsko platno na koje su prethodno montirani kederi za zatezanje platna, a cijelo platno zateže se 'španer šarafima'. Iza platna nalazi se LED rasvjeta od RGB LED, , koja je montirana na Forexu 5mm. LED rasvjeta je od RGB LED modula sa diodom 2835, stepen zaštite IP 65, 1W/12V po kom, široke emisije svjetlosti (150 stepeni), garancija na rad 36 mjeseci. Sva rasvjeta se napaja preko LED trafoa garancije na rad najmanje 36 mjeseci. Po potrebi montirani pojačivači napona. Cijelu pozadinu kontrolišu DMX kontroleri spojeni na miksetu. Ukupna snaga pozadine je cca 1850W. Čelična konstrukcija je zaštićena antikorozivnim premazom. |  |  |
| 3.2 | Pozadina UV print na scenografskom platnu 'Dnevna emisija' – 1200 x 280 cm | kom | 1 |
|  | Obrazloženje Pozadinu nosi konstrukcija od cijevi 40x40mm + 20x20mm na kojima su montirani aluminijski profili koji nose scenografsko platno na koje su prethodno montirani kederi za zatezanje platna, a cijelo platno zateže se 'španer šarafima'. Iza platna nalazi se LED rasvjeta od RGB LED modula koja je montirana na Forexu 5mm. Sva rasvjeta se napaja preko LED trafoa garancije na rad najmanje 36 mjeseci. LED rasvjeta je od RGB LED modula sa diodom 2835, stepen zaštite IP 65, 1W/12V po kom, široke emisije svjetlosti (150 stepeni), garancija na rad 36 mjeseci. Po potrebi montirani pojačivači napona. Cijelu pozadinu kontrolišu DMX kontroleri spojeni na miksetu. Ukupna snaga pozadine je cca 2250W. Čelična konstrukcija je zaštićena antikorozivnim premazom. |  |  |
| 3.3 | Cokl u donjem dijelu pozadine 'Dnevnik' | kom | 1 |
|  | Elementi SOKL 'Dnevnik' - kombinacija od forexa 10mm i alubonda 4mm u bijeloj boji (leđa od forexa, ostale strane od dibonda). Sokl na prednjoj strani ima traku plexiglasa 3mm u saten matt boji, prosvjetljen RGB modulima. Ukupna dužina 750 cm. Ukupno 7,5 m2 |  |  |
|  | Obrazloženje Cokl se izrađuje od kombinacije materijala Alubond 4mm u bijeloj boji, Forex 8mm i plexiglas saten matt 3mm. Dimenzija cokla je 30 cm (širina), 45 cm (visina) 750 cm dužina. Na licu cokla je lajsna od pleksiglasa 30 cm od poda, širine 10cm koja je prosvijetljena RGB LED rasvjetom. Alubond je obrađen CNC opremom te savijen prema nacrtu. Leđa cokla su od Forexa 8mm koja nose RGB LED rasvjetu. LED rasvjeta je od RGB LED modula sa diodom 2835, stepen zaštite IP 65, 1W/12V po kom, široke emisije svjetlosti (150 stepeni), garancija na rad 36 mjeseci. Sva rasvjeta se napaja preko LED trafoa garancije na rad najmanje 36 mjeseci. Unutar cokla je konstrukcija od čeličnih cijevi 20x20mm. Čelična konstrukcija je zaštićena antikorozivnim premazom. RGB LED rasvjetu kontrolišu DMX kontroleri spojeni na miksetu. Montiran je na pod ispred pozadine scenografije. |  |  |
| 3.4 | Cokl u donjem dijelu pozadine 'Dnevna emisija' | kom | 1 |
|  | Elementi SOKL 'Dnevna emisija' - kombinacija od forexa 10mm i plexiglasa 3mm u saten boji (leđa od forexa, ostale strane od plexiglasa). Sokl sa svih strana izuzev zadnje prosvjetljen RGB modulima. Ukupna dužina 1200 cm. Ukupno 12 m2 |  |  |
|  | Obrazloženje Cokl se izrađuje od kombinacije materijala Forex 8mm i plexiglas saten matt 3mm. Dimenzija cokla je 45 cm (visina), 15 cm (širina) 1168 cm dužina. Tri strane cokla su prosvijetljene RGB LED rasvjetom (izuzev leđa). Plexiglas je obrađen CNC opremom te spojen prema nacrtu. Leđa cokla su od Forexa 8mm koja nose RGB LED rasvjetu a ostale od plexiglasa saten matt 3mm. LED rasvjeta je od RGB LED modula sa diodom 2835, stepen zaštite IP 65, 1W/12V po kom, široke emisije svjetlosti (150 stepeni), garancija na rad 36 mjeseci. Sva rasvjeta se napaja preko LED trafoa garancije na rad najmanje 36 mjeseci. RGB LED rasvjetu kontrolišu DMX kontroleri spojeni na miksetu a napajaju ih LED. Montiran je na pod ispred pozadine scenografije. |  |  |
| 3.5 | Friz u gornjem dijelu pozadine 'Dnevnik' | kom | 1 |
|  | Elementi FRIZ - ukrasni element, rađen od Forex-a debljine 8mm. Ukupna dužina 1950cm. Ukupno 19,5 m2 |  |  |
|  | Obrazloženje Friz se izrađuje od materijala Forex 8mm. Dimenzija friza je 7,5 cm (visina), 15 cm (širina) 750 cm dužina. Forex je obrađen CNC opremom te spojen prema nacrtu. Friz nije element s rasvjetom. Montiran je u gornjem dijelu pozadine scenografije. |  |  |
| 3.6 | Friz u gornjem dijelu pozadine 'Dnevna emisija' | kom | 1 |
|  | Obrazloženje Friz se izrađuje od materijala Forex 8mm. Dimenzija friza je 7,5 cm (visina), 15 cm (širina) 1168 cm dužina. Forex je obrađen CNC opremom te spojen prema nacrtu. Friz nije element s rasvjetom. Montiran je u gornjem dijelu pozadine scenografije. |  |  |
| 3.7 | Ukrasni stubovi | kom | 2 |
|  | Elementi Ploče od alubonda u bijeloj boji debljine 4mm, vertikalno montirane na prozirni plexiglas 3mm u pozadini. Ukupno 5 pozicija Stubovi od alubonda 4mm u bijeloj boji, na sredini osvjetljena traka RGB modulima, kom 2 |  |  |
|  | Obrazloženje Ukrasni stubovi se izrađuju od kombinacije materijala Alubond 4mm u bijeloj boji, Forex 8mm i plexiglas saten matt 3mm. Dimenzija stuba je 30 cm (širina), 40 cm (dubina), 280 cm (visina). Na licu stuba je lajsna od pleksiglasa širine 15 cm na sredini, koja je prosvijetljena RGB LED rasvjetom. Alubond je obrađen CNC opremom te savijen prema nacrtu. Leđa stubova su od Forexa 8mm koja nose RGB LED rasvjetu. Unutra je konstrukcija od čeličnih cijevi 20x20mm. Čelična konstrukcija je zaštićena antikorozivnim premazom. LED rasvjeta od RGB LED modula sa diodom 2835, stepen zaštite IP 65, 1W po kom, široke emisije svjetlosti (150 stepeni), garancija na rad 36 mjeseci. RGB LED rasvjetu kontrolišu DMX kontroleri spojeni na miksetu a napajaju ih LED transformatori garancije na rad najmanje 36 mjeseci. Stubovi su montirani s bočnih strana video zida 3x3. |  |  |
| 4. | PODIJUM |  |  |
| 4.1 | Podijum 'Dnevnik' | kom | 1 |
|  | Elementi Ploca od laminiranog akrilnog MDF-a debljine 36 mm u crnoj boji, na podkonstrukciji, rubno sve kantirano.; kom; 1,00. Traka od Pleksiglasa (Klirit) debljine 3mm, visine 10cm.; m'. RGB moduli za prosvjetljenje plexiglas trake, uključeni trafoi te DMX kontroleri; kom. |  |  |
|  | Obrazloženje Podijum se izrađuje od MDF ploča u crnoj boji debljine 36mm. Ploče se isjecaju CNC opremom prema nacrtu, kantiraju i spajaju u cjelinu koju nosi potkonstrukcija. Na prednjem dijelu stola nalazi se maska od plexiglasa saten matt 3mm koja je prosvijetljena RGB LED rasvjetom. LED rasvjeta od RGB LED modula sa diodom 2835, stepen zaštite IP 65, 1W po kom, široke emisije svjetlosti (150 stepeni), garancija na rad 36 mjeseci. RGB LED rasvjetu kontrolišu DMX kontroleri spojeni na miksetu a napajaju ih LED transformatori garancije na rad najmanje 36 mjeseci. |  |  |
| 4.2 | Podijum 'Dnevna emisija' | kom | 1 |
|  | Elementi Ploča od laminiranog akrilnog MDF-a debljine 36 mm u bijeloj boji, na podkonstrukciji, rubno sve kantirano.. Traka od Pleksiglasa (Klirit) debljine 3mm, visine 10cm.. RGB moduli za prosvjetljenje plexiglas trake, uključeni trafoi te DMX kontroleri. |  |  |
|  | Obrazloženje Podijum se izrađuje od MDF ploča u bijeloj boji debljine 36mm. Ploče se isjecaju CNC opremom prema nacrtu, kantiraju i spajaju u cjelinu koju nosi potkonstrukcija. Na prednjem dijelu stola nalazi se maska od plexiglasa saten matt 3mm koja je prosvijetljena RGB LED rasvjetom. LED rasvjeta od RGB LED modula sa diodom 2835, stepen zaštite IP 65, 1W po kom, široke emisije svjetlosti (150 stepeni), garancija na rad 36 mjeseci. RGB LED rasvjetu kontrolišu DMX kontroleri spojeni na miksetu a napajaju ih LED transformatori garancije na rad najmanje 36 mjeseci. |  |  |
| 5 | STOLOVI |  |  |
| 5.1 | Stol 'Dnevnik' | kom | 1 |
|  | Elementi Dvodijelna ploča od MDF-a lakiranog u bijelu matt boju debljine 36 mm , dim 86 x 292,5cm + 81 x 233,5 cm, kom 1; kom; 1,00. Alubond bijeli 4mm; kom. Plexiglas 20mm dim 86 x 292,5cm + 81 x 233,5 cm; kom. Plexiglas 5mm u saten matt boji; kom. RGB moduli za prosvjetljenje plexiglasa 5mm, uključeni trafoi te DMX kontroleri; kom. |  |  |
|  | Obrazloženje Stol se radi od kombinacije više materijala: gornja nosiva ploča je od MDF materijala debljine 36mm koji na sebi nosi prozirni plexiglas debljine 20mm. MDF ploča se isjeca CNC opremom te lakira matt bijelom boji. Prednja strana stola je trodijelna, od alubonda 4mm u bijeloj bojom. Na prednjoj strani stola, ploča alubonda ima masku od plexiglasa 5mm saten matt. S bočnih strana stola isijava RGB LED rasvjeta. Stol je dvodijelni s odvojivim dijelovima koji mogu biti zasebne cjeline. LED rasvjeta od RGB LED modula sa diodom 2835, stepen zaštite IP 65, 1W po kom, široke emisije svjetlosti (150 stepeni), garancija na rad 36 mjeseci. RGB LED rasvjetu kontrolišu DMX kontroleri spojeni na miksetu a napajaju ih LED transformatori garancije na rad najmanje 36 mjeseci. |  |  |
| 5.2 | Stol 'Dnevna emisija' | Kom | 1 |
|  | Elementi Ploča od prozirnog pleksiglasa debljine 20mm, dijametar 120cm kom 1,00 Gornja bijela ploča od MDF, 4x18mm, spojeno i bojeno u bijelo kom 1,00 Donja bijela ploča od MDF, 3x18mm, spojeno i bojeno u bijelo kom 1,00 Donje noge, inox cijevi 30x30mm kom 1,00 Gornji nosači inox cijevi 30x30mm kom 1,00 |  |  |
|  | Obrazloženje Stol se radi od kombinacije više materijala: gornja nosiva ploča je od plexiglasa 20mm promjera 120cm, donja ploča je od MDF materijala debljine 54mm. MDF ploča se isjeca CNC opremom te lakira matt bijelom bojom. Nosive noge stola su podijeljene u gonju i donju zonu a izrađuju se od inox cijevi 30x30mm. |  |  |
| 5.3 | Visoki stol | kom | 1 |
|  | Elementi Gornja ploca od prozirnog pleksiglasa debljine 2cm kom 1,00 Nosivi oblici od MDF ploča, debljine 36mm, spajani i bojeni kom 2,00 Gornja ploča od MDF, debljine 36mm spajana i lakirana kom 1,00 Elementi od plexiglasa debljine 5mm u saten boji kom 3,00 |  |  |
|  | Obrazloženje Stol se radi od kombinacije više materijala: gornja nosiva ploča je od plexiglasa 20mm promjera 120cm, donja ploča je od MDF materijala debljine 36mm. MDF ploča se isjeca CNC opremom te lakira matt bijelom bojom. Stol ima 3 nosiva elementa od MDF materijala 36mm lakiranog u bijelu boju koji je na prosječenim mjestima zatvoren plexiglasom 5mm u saten matt boji. |  |  |
| 6. | SOFA | kom | 1 |
|  | Sofa je polukružnog oblika 372x178cm. Dubina sjedišta je 60cm, visina naslona 30cm, a debljina naslona 15cm. Sofu nose inoxne noge (4kom) od inox cijevi 30x30mm koje su ukrašene polikarbonatnom plastičnom pločom. Sofa se radi od poliuretana visoke tvrdoće koji je obložen eko kožom u boji prema izboru projektanta. Sjedenje i naslon nosi MDF ploča debljine 18mm. |  |  |

ANEX VIII								  NACRT UGOVORA

UGOVOR

o nabavci robe za adaptaciju Velikog studija (Studio A)

Zaključen dana _______________  između ugovornih strana i to:

- JP Radio Televizija Tuzlanskog kantona ulica Mije Keroševića 20., Tuzla

IDB/JIB: 4209427030009

Telefon/fax: 035/320-026; 035/320-007, e-mail: pravnik@rtvtk.ba

koje zastupa v.d. direktor Kasim Softić (u daljem tekstu: Naručilac)

- __________________________ (naziv prodavca)

__________________________ (sjedište prodavca)

__________________________ (ID broj)

__________________________ (transakcijski račun, naziv banke)

__________________________ (kontakt telefon)

__________________________ (osoba ovlaštena za zastupanje/potpisivanje ugovora)

(u daljem tekstu: Dobavljač)

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), nakon provedenog postupka javne nabavke roba za adaptaciju Velikog studija (Studio A) putem otvorenog postupka, ugovorne strane ovim ugovorom regulišu međusobna prava i obaveze, kako slijedi:

I PREDMET

Član 1.

(1) Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), obavještenja o nabavci br. ________________ i Tenderske dokumentacije za nabavku roba za adaptaciju Velikog studija /Studio A), objavljene na portalu javnih nabavki dana _____/07/2020. godine godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke.

(2) Izvođač je dostavio Ponudu br. ____________ od ________ godine , čiji dijelovi
čine sastavni dio ovog Ugovora. Dostavljena Ponuda u potpunosti odgovora tehničkim
specifikacijama iz Tenderske dokumentacije koje su sastavni dio ovog Ugovora.

(3) Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:________________ od __________. 2020. godine donesenom u otvorenom postupku javne nabavke roba za adaptaciju Velikog studija (Studio A) odabrana je ponuda ponuđača _________________ broj:____________________ od__________2020.godine.

(4) Obrazac ponude sa jediničnim cijenama je sastavni dio ovog ugovora.

(Planirano provođenje e-aukcije).

II CIJENA I ROK PLAĆANJA

Član 2.

- Ukupna vrijednost nabavke iz člana 1. iznosi ________________ KM (bez PDV-

a).

(2) Iznos PDV-a iznosi _______________.

(3) Cijena opreme sa PDV-om iznosi _____________________________.

(Slovima:_____________________________________).

Član 3.

(1) Plaćanje ukupno Ugovorenog iznosa izvršiti će na sljedeći način:

- 50 % Ugovorene vrijednosti sa PDV-om će se platiti avansno u roku do petnaest (15) dana od dana dostavljanja sljedećih dokumenata od strane Dobavljača:
- predračuna na iznos definisanog avansa,
- bankovna garancija osiguranje na iznos avansa,
- bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora.
Nakon uplaćenog avansa, Dobavljač će Naručitelju dostaviti avansni račun.
 	- 50 % Ugovorene vrijednosti sa PDV Naručitelj će Dobavljaču platiti 14 dana poslije izvršenja ugovora (isporuke roba (i pripadajućih usluga i radova) i izvršenog pregleda i prijema robe i potrebne dokumentacije od strane naručioca),

(2) Za uplatu po računu prilažu se: Zapisnici o prijemu materijala i opreme, Potvrde o porijeklu robe, Izjava o otklanjanju nedostataka sa prijema i druga potrebna dokumentacija.

(3) Obračun i naplata Ugovorne kazne iz ovog Ugovora izvršiti će se umanjenjem

računa Dobavljača za vrijednost obračunate kazne.

(4) Bankovne garancije moraju biti neopozive, bezuvjetne, plative na prvi poziv, bez prava na prigovor i primjedbe.

III OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 4.

Ugovorni organ se obavezuje da:

· Blagovremeno uvede Dobavljača u posao i o uvođenju u posao sastavlja se zapisnik koji potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornih strana,

· izvrši obaveze iz člana 3. ovog Ugovora.

IV OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 5.

- Dobavljač se obavezuje da:

• odgovara za urednu realizaciju Ugovora, štiti interese Ugovornog organa, te ga obavještava o toku realizacije Ugovora,

• dostavi Ugovornom organu spisak svih ugovora sa podugovaračima na uvid, a koji će biti angažovani za izvođenje radova,

• angažovane podugovarače mijenja samo uz saglasnost Ugovornog organa,

• svoj raspored radnog vremena uskladi sa Naručiocem, bez obzira na koji se dan u sedmici odnosi,

• u svakom trenutku preduzme sve razumne mjere da spriječi bilo kakvo nezakonito ili nasilničko ponašanje od strane njegovih radnika i preduzima mjere zaštite ljudi i imovine na gradilištu,

• ugovorene obaveze izvrši u skladu sa tehničkom dokumentacijom, važećim tehničkim propisima, standardima i preporukama i u skladu sa instrukcijama Naručioca,

• obezbjedi svu potrebnu opremu, alat, materijal i kvalifikovanu radnu snagu

• odgovara za sve štete koje proisteknu u toku trajanja ugovora osim neophodnih šteta i šteta koje nastanu zbog radnji ili propusta Dobavljača

• snosi odgovornost za štetu u toku izvođenja radova koja nastane radnicima Dobavljača, ili trećim licima,

• svakodnevno čisti svoj otpadni materijal i održava objekat u urednom stanju svakodnevnim odlaganjem otpadnog materijala na predviđeno mjesto,

• Ugovornom organu dostavi svu dokumentaciju potrebnu za pregled

• prisustvuje internom pregledu dostavljenih roba

V USLOVI ISPORUKE

Član 6.

- Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku do 60 dana od dana zaprimanja

narudžbe Naručioca.

- Rok za isporuku robe, (sa pratećim izvršenjem usluga i radova) može se izmijeniti

samo u slučaju odobravanja od strane Naručioca i na pismeni zahtjev Dobavljača. Zahtjev Dobavljača će se prethodno razmotriti i ukoliko Naručioc utvrdi da je isti opravdan pismeno će odobriti produženje roka.

- Pod isporukom robe se podrazumijeva sve potrebne radnje koje je Dobavljač

dužan obaviti kako bi Naručilac mogao nesmetano koristiti predmet nabavke.

- Dobavljač se obavezuje prilikom isporuke Naručiocu predati svu prateću

dokumentaciju uz robu.

- Mjesto isporuke robe je sjedište Naručioca na adresi Mije Keroševića 20, Tuzla.

Član 7.

Po isporuci robe Naručilac će izvršiti pregled i o eventualnim nedostacima izvijestiti Dobavljača koji je dužan iste otkloniti u roku od sedam (7) dana od dana obavijesti, o svom trošku.

Član 8.

Dobavljač se obavezuje da će sve nedostatke i kvarove, nastale usljed loše i nestručno isporučene robe, usluga ili radova, a koji se pojave u garantnom roku, otkloniti u roku od 7 (sedam) dana po prijavi Naručioca.

VI GARANCIJE

Član 9.

Dobavljač je dužan dostaviti garancije kako slijedi:

1.Bezuvjetna bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude.

Iznos tražene garancije za ozbiljnost ponude je 1,5% procijenjene vrijednosti ili u slučaju stranog ponuđača protivvrijednost u EUR obračunata po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan izdavanja garancije i sa rokom važnosti, period važenja ponude plus trideset (30) dana u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

2.Garancija za uredno izvršenje ugovora

Ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji dužan je u roku do petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora dostaviti Ugovornom organu bezuslovnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10% (deset procenata) od ukupne vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus šezdeset (60) dana.

- Garancija za avansno plaćanje

Garanciju na iznos ugovorenog avansa kao garanciju za povrat avansnog plaćanja, sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus šezdeset (60) dana u skladu sa tenderskom dokumentacijom,

4. Garancija na isporučenu robu:

- Garancija na sve elektronske dijelove scenografije (RGB LED rasvjeta, trafo napojne jedinice, DMX kontroleri, studijska rasvjeta, LED TV uređaji) 36 mjeseci.

- Garancija na ostale dijelove scenografije 60 mjeseci.

VII POVREDE UGOVORNIH OBAVEZA

Član 10.

U slučaju neplaćanja ispostavljene fakture Izvršilac svoja prava može ostvariti podnošenjem tužbe nadležnom sudu radi namirenja potraživanja, odnosno pretrpljene štete.

Član 11.

- U slučaju kašnjenja isporuke, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti

će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki kalendarski dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet nabavke. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa. Ukoliko obračunata
ugovorna kazna pređe iznos od 10% od vrijednosti ugovora Ugovorni organ zadržava pravo da jednostrano raskine Ugovor i zahtjeva isplatu ugovorene kazne, uvećano za pripadajuću kamatu.

- Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo

usljed više sile.

- Pravo Naručioca radova na naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo kupca da

zahtijeva naknadu štete.

Član 12.

- Ukoliko nakon zaključenja ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do

ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

- Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu

predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom se mogu smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl. Ugovorna strana pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

Član 13.

- Dobavljač odgovara za materijalne i pravne nedostatke predmeta nabavke koji

postoje u trenutku prelaza rizika na Naručioca, bez obzira da li mu je bilo poznato postojanje nedostataka.

- Dobavljač odgovara i za materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaska

rizika na Naručioca, ukoliko su ti nedostaci posljedica uzroka koji je postojao prije prelaska rizika.

- Dobavljač odgovara za štetu koja nastane kao posljedica nehata ili nestručne

isporuke roba.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

Član 15.

Naručilac može raskinuti Ugovor u slijedećim slučajevima:

- ukoliko se Dobavljač ne pridržava ugovorenih obaveza, odnosno ukoliko grubo krši odredbe ugovora,

- ukoliko kvalitet isporučenih roba nije u skladu sa tehničkim propisima,

- ako Dobavljač ne isporuči robu u predviđenom roku, izuzev ako je za odstupanje data pismena saglasnost Naručioca,

- ukoliko poslove ustupi drugoj firmi ili podugovaraĉu poslova bez saglasnosti Naručioca.

Član 16.

- Na sva pitanja koja nisu regulisana odredbama Ovog ugovora, primjenjuju se

odredbe Tenderske dokumentacije za nabavku robe za adaptaciju Velikog studija (Studio A) broj:_________od _________ 2020. godine kao i odredbe ponude Dobavljača broj ________________ od __________.

- U slučaju da sporna pitanja nisu uređena ni u kojem od dokumenata navedenim u

stavu 1. ovog člana primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17.

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove rješavati dogovorom, a u suprotnom, nadležan je sud u Tuzli.

Član 18.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovijetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Broj: _________________

Tuzla, ________________

Kupac: 								Dobavljač:

______________________						______________________

ANEKS IX

OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE

| Povjerljiva informacija | Brojevi stranica sa tim informacijama u ponudi | Pravni osnov i razlozi za povjerljivosti tih informacija | Vremenski period u kojemće te informacije biti povjerljive |
| --- | --- | --- | --- |

Potpis i pečat ponuđača

_________________

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. Zakona o javnim nabavakama

ANEKS X

Izjava o namjeri podugovaranja

Službeni naziv ponuđača: ____________________________________

Datum: ________________________

Elementi Ugovora koji će se podugovoriti:

Vrijednost podugovora (KM) (% učešće u ukupno ponuđenoj cijeni):

Podugovarač (naziv, adresa i ostali podaci):

Iskustvo na sličnim poslovima

Naziv i vrijednosti ugovora:

Naziv ugovornog organa i ime, funkcija i telefon kontakt osobe za informacije:

.............................................

(Potpis ovlaštene osobe ponuđača ili partnera koji predlaže podugovarača)

Navesti - naznačiti koji će dio ugovora dati podugovaraču (opisno ili procentualno)

Ne mora se navesti naziv podugovaraĉa.

(ponuđač)

(adresa)

Aneks XI - FORMA GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE

(Naziv i Logo Banke)
(Adresa)
(Datum)

Za Ugovorni organ: JP "Radiotelevizija Tuzlanskog kantona" doo Tuzla, ulica Mije Keroševića 20, 75000 Tuzla

GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE

BROJ _______________

Informisani smo da naš klijent, [ime i adresa ponuđača] _____________________, od sada pa nadalje označen kao Ponuđač, učestvuje u otvorenom postupku javne nabavke ______________________ za nabavku _______________________, čija je procijenjena vrijednost: 230.000,00 KM.

Za učestvovanje u ovom postupku ponuđač je dužan dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,5% procijenjene ukupne vrijednosti za koji/koje se traži garancija za ozbiljnost ponude, što iznosi: ____________________ KM ( _________________________ (slovima) KM).

U skladu sa naprijed navedenim, ______________________________ [ime i adresa banke], se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun, iznos od __________ KM (riječima:) ___________________ [naznačiti brojkama i riječima iznos i valutu garancije], u roku od tri (3) radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da je Ponuđač učinio jedno od sljedećeg:

1. povukao svoju ponudu prije isteka roka važenja ponuda utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji i Obrascu Ponude, ili

2. ako Ponuđač, koji je obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, a u periodu roka važenja ponude:

a) odbije potpisati ugovor ili propusti potpisati ugovor u utvrđenom roku,

b) ne dostavi ili dostavi neodgovarajuću garanciju za uredno izvršenje ugovora

c) dostavi neistinite izjave vezane za kvalifikaciju kandidata/ponuđača.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan nama u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje.

Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu: _______________________________

Ova garancija stupa na snagu dana ____/____/_______ u ________ sati [naznačiti datum i vrijeme roka za predaju ponuda].

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana ____/____/______ u ____ sati. [naznačiti datum i vrijeme, u skladu sa Obavještenjem o javnoj nabavi i tenderskom dokumentacijom, s tim što to razdoblje ne može biti kraće od 30 dana].

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji. Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat (BANKA)

Aneks XII - FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA
(Naziv i Logo Banke)
(Adresa)
(Datum)

Za Ugovorni organ: JP "Radiotelevizija Tuzlanskog kantona" doo Tuzla, ulica Mije Keroševića 20, 75000 Tuzla

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

BROJ _______________

Informisani smo da je naš klijent, ___________________________ (ime i adresa najuspješnijeg ponuđača), od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj:________od ____/____/______ godine [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i realizuje ugovor o javnoj nabavci: (navesti broj i naziv ugovora), čija je vrijednost_______________KM/EUR.

Također smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantuje u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a, što iznosi _________KM/EUR, slovima:_____________ (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije), da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, ______________ (ime i adresa banke), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći ______________________(naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije) u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava. Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu:______________________________________

Ova garancija stupa na snagu ________________ (navesti datum izdavanja garancije).

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana_________ (naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrta ugovora).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji. Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat (BANKA)

ANEKS XIII - FORMA GARANCIJE ZA AVANSNO PLAĆANJE

(Naziv i Logo Banke)

(Adresa)

(Datum)

Za Ugovorni organ: JP "Radiotelevizija Tuzlanskog kantona" doo Tuzla, ulica Mije Keroševića 20, 75000 Tuzla

GARANCIJA ZA AVANSNO PLAĆANJE

BROJ _______________

Obaviješteni smo da ste Vi, JP RTV TK doo Tuzla, Mije Keroševića 20, 75000 Tuzla (u daljem tekstu: Naručilac), dana ____/___/_______ godine zaključili ugovor sa firmom ________________, za ___________________, u vrijednosti od ________________ KM/EUR.

U skladu sa navedenim ugovorom predviđeno je plaćanje avansa od strane Naručioca u visini od 50 % ugovorene vrijednosti sa PDV, uz prezentaciju bankovne garancije koja će Naručiocu koristiti u slučaju neizvršenja obaveza preuzetih gore spomenutim ugovorom za koji je plaćen avans.

U skladu sa naprijed navedenim, ovim se mi, __________________________, sa sjedištem u _________________________, neopozivo obavezujemo da ćemo Vam platiti, po prijemu Vašeg prvog pismenog zahtjeva, svaki iznos do maksimalnog iznosa od _________________________KM/EUR (slovima: ________________________________ ) što odgovara gore spomenutom avansu, u slučaju da Dobavljač ne izvrši ugovorenu obavezu za koju se izdaje ova garancija.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje.

Ova garancija se izdaje direktno u Vašu korist i nije prenosiva.

Ova garancija važi do ____/_____/________ godine i po isteku navedenog roka prestaju sve naše obaveze po istoj, te Vas molimo da nam je vratite kao nevažeću.

Shodno tome, bilo kakav zahtjev za plaćanje po ovoj garanciji moramo primiti na ili prije naprijed navedenog datuma.

Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena ili ne, poslije isteka spomenutog roka, smatraćemo se oslobođenim svake obaveze po istoj.

Potpis i pečat (BANKA)

ANEKS XIV